
质量/环境/职业健康安全管理体系
安全教育记录表

   教育类别： 冬期施工安全教育                                                 
	单位名称
	
	主讲单位
	项目部
	主讲人
	

	工程名称
	
	受教育单位
	
	人  数
	

	进入冬期施工，由于天气寒冷，环境恶劣，各种安全隐患出现，为了保证各位施工作业人员生命财产安全，必须遵守各项安全规章制度。

所有人员进入施工现场必须戴好安全帽。

宿舍内禁止私拉乱接电线，严禁使用电磁炉、电热毯、电炒锅、电炉子、电热棒（热的快）等大功率电器，防止发生火灾事故。
严禁在施工现场进行明火取暖，违者罚款200-500元。
配备消防器材，宿舍内放置砂袋。一切消防器械要保持完好，不准挪作他用。

6、出现大风或雨雪天气各工种应停止高处作业，吊装工序也必须停止操作。

7、脚手架上的冰块积雪未清除不准进行施工作业。

8、临边洞口、楼梯口、预留洞口、电梯井口及时做好防护。

9、型钢悬挑架严格按规范搭设（剪刀撑），安全立网悬挂必须密封，每层必须满铺脚手板，操作人员必须系好安全带。

10、高处作业人员的服装鞋帽要穿戴扎紧，防止因寒风侵袭，手脚僵硬而产生安全事故。

	受教育人员签名





