
岗前安全教育记录表
	项目名称
	黔北生态镇建设项目
	受教育施工队个数
	

	受教育时间
	
	受教育总人数
	 

	项

目

教

育

主

要

内

容
	进场教育内容：

近期高空作业频繁，已经成为现场主要危险因素。对此特召集主体作业队，集合大家召开一次安全教育会。

高空作业每年均是事故高发事项。

高空作业人员严格遵守高空作业的操作规程，记挂安全带、穿防滑鞋，保障生命安全。

全员必须高度树立安全第一，预防为主的思想，严格执行党和国家的安全生产方针，自觉遵守安全生产规章制度和各工种的安全操作规程，严禁“三违”即：不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，保证“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害。
针对性事项说明：高空作业时，严禁45岁以上工人进行高空作业（2米以上含2米）；

脚手架上的操作前提要搭好脚手板，做好周圈防护工作。

脚手架上因需要临时搭设的跳板、以及使用剩余的钢管、电管等物品，在使用结束后腰及时收回，严禁堆放在外架或脚手架上方。

水电人员做好自己职责工作，注意日常水电安全检查。

上岗前必须做好入场安全教育，特种作业人员必须持证上岗，遇大风（6级或6级以上）天气严禁在室外作业，在施焊前必须到指部门开设动火证手续，配备专门的看火人员在有效部位看火，使用乙炔和氧气时必须保持安全距离两瓶之间不得少于5米，瓶与动火点距离不得少于10米。

基坑周围边沿必须设置红色警示标志灯具，并按要求搭设临时防护栏杆，立挂密目安钱网。

挖深度超过2米时必须安派专人在周边巡视，随掌握周边动向发现问题及时报告相关人员进行处理，让下方作业人员撤离现场，以免发生亡人事故。 

架子工作业人员必须严格遵守操作规程，南方多雨，高空作业必须戴安全带，穿防滑鞋。

下方施工人员或搬运材料的工人，注意戴好安全帽，注意头顶上方是否有工人作业，如发现危险源及时向管理人员汇报，保障安全作业。

	主讲人签字
	
	受教育人
	


岗前安全教育记录表
	项目名称
	黔北生态镇建设项目
	受教育施工队个数
	

	受教育时间
	
	受教育总人数
	 

	项

目

教

育

主

要

内

容
	进场教育内容：

今天又是一个雨天（小雨转阴），近日，天气情况多变，多雨，要求大家注意施工安全。

1、全员必须高度树立安全第一，预防为主的思想，严格执行党和国家的安全生产方针，自觉遵守安全生产规章制度和各工种的安全操作规程，严禁“三违”即：不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，保证“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害。

2、电器使用过程中注意坚持每天使用前的安全检查，保障无线路损坏等问题。水电人员做好自己职责工作，注意日常水电安全检查。注意雨后抽水作业。

3、上岗前必须做好入场安全教育，特种作业人员必须持证上岗，遇大风天气严禁在室外作业，在施焊前必须到指部门开设动火证手续，配备专门的看火人员在有效部位看火，使用乙炔和氧气时必须保持安全距离两瓶之间不得少于5米，瓶与动火点距离不得少于10米。

4、基坑周围边沿必须设置红色警示标志灯具，并按要求搭设临时防护栏杆，立挂密目安钱网。

5、运输车辆出入必须要有专人统一指挥排队装土，在装土时不得有零散人员随意走动，以免发生危险。挖掘操作人员在作业时必须要注到，机械的回转半径，在回转半径内不得有走动，在开挖时必须按照开挖施工方案进行分层，分段退着挖。

6、挖深度超过2米时必须安派专人在周边巡视，随掌握周边动向发现问题及时报告相关人员进行处理，让下方作业人员撤离现场，以免发生亡人事故。 

架子工作业人员必须严格遵守操作规程，南方多雨，高空作业必须戴安全带，穿防滑鞋。

7、施工现场文明施工及场地材料存放符合要求。减少材料浪费。

8、针对性事项说明：高空作业时，严禁45岁以上工人进行高空作业（2米以上含2米）。



	主讲人签字
	
	受教育人
	


岗前安全教育记录表
	项目名称
	黔北生态镇建设项目
	受教育施工队个数
	

	受教育时间
	
	受教育总人数
	 

	项

目

教

育

主

要

内

容
	进场教育内容：

1、全员必须高度树立安全第一，预防为主的思想，严格执行党和国家的安全生产方针，自觉遵守安全生产规章制度和各工种的安全操作规程，严禁“三违”即：不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，保证“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人，不被他人伤害。

2、所有参加施工作业的同志必须接受三级安全知识教育和安全知识考试未经安全知识培训教育或安全考试不合格同志，一律不得安排施工作业，谁安排谁负责，一旦发生事故一律追究责任人的责任。

3、每个作业人员必须认真签订安全责任书、劳动合书，填写三级教育卡，服从安全监督管理。

4、未满18周岁的未成年人和超过60周岁的大龄人员以及没有合法证明自己身份的，包括患有高血压、贫血、聋哑、心脏病以及残疾人员不得安排施工作业。

5、各工种的工长施工作业前必须对职工进行针对性的安全技术交底。班组作业前必须进行班前安全活动，并有书面的鉴认手续，使作业人员了解施工作业中的安全注意事项，做到不安全，不施工，作业人员有权拒绝违章指挥的指令，确保施工安全。

6、所有人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高处作业无安全防护设施的必须系挂安全带，不准穿拖鞋、短裤。严禁靠近正在作业的机械设备、车辆等，防止发生机械伤害。从事现场管理工作的同志在工地上尽量在工区范围内活动，不能私自的随意走动，防止不必要的危险发生。南方阴雨天气较多，雷雨天气大家不要在大树下避雨，不能手持金属器具，防止转化为引雷装置。

7、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便。

8、严禁酒后参加施工作业，施工现场严禁追逐、打闹、开玩笑，严禁打架斗殴，服从正确的安全管理，特别是不能顶撞甲方和监理包括地方政府的领导，有事必须按级汇报。

9、出入施工现场严禁穿拖鞋，严禁光背赤脚，严禁穿裤衩和背心。

10、施工现场的机械和电气设备一律实行专机专人持证上岗，特殊工种的持证率必须达到100%，电气施焊明火作业必须开具用火证，指派专人看火，配备消防器材。杜绝火灾事故的发生。

	主讲人签字
	
	受教育人
	



